核准：黄荣助      审核：岳峥嵘     制定：黎嘉宝   制定日期：2021.1.3

1.0目的

贯彻国家有关规定，防止危险废弃物对环境造成污染和对职工造成伤害，加强对危险品废弃物的管理。

2.0适用范围

公司一切生产生活经营活动中使用的化学危险品和产生的有毒有害废弃物的管理。

3.0职责

3.1公司工程部负责制定“有毒有害化学危险品废及弃物管理规定”，并监督其实施。

3.2项目部保证“规定”得到有效实施。

4.0常用化学危险品及危险废弃物分类：

4.1危险废物信息表

| 序号 | 废物名称 | 废物代码 | 危险类别 | 产生环节 | 处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废灯管 | 900-023-29 | T | 车间，办公室照明使用更换下来的废灯管 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 |
| 2 | 废矿物油 | 900-249-08 | T，I | 机器设备维修保养后产生得废矿物油 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 |
| 3 | 废抹布手套 | 900-041-49 | T/In | 机器维护中擦拭油污后产生的废抺布手套 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 |
| 4 | 表面处理废物 | 336-064-17 | T/C | 玻璃倒边、研磨、清洗工序中产生的废水处理后产生的污泥 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 |
| 5 | 废有机溶剂 | 900-401-06 | T，I | 丝印工序中使用到的洗网水 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 |
| 6 | 废活性炭 | 900-041-49 | T/In | 丝印废气处理设备中用来起吸附作用后更换活性炭后产生的废活性炭 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 |
| 7 | 废包装容器 | 900-041-49 | T/In | 盛装油墨或油漆用完后产生的1L,10L废塑料桶、铁桶 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 |

4.2含有以上有毒有害化学成分的材料在工程中使用时，应严格按照本规定执行。

5.0化学危险品废弃物的管理：

5.1严格按照化学危险品安全管理条例进行储存，作出危险品标志（附图），并根据相关国家标准写出化学危险品标签。

5.2化学危险品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏，入库后采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。

5.3储存仓库远离宿舍区，并做好防火防泄漏等处理。

5.4工程施工中使用PVC管材的下脚料，高分子防水卷材、保温隔热材料等边角料等不可降解的固体废弃物，指定专用地点进行堆放，并由所在地环保部门进行统一处理。

5.5在维修基地进行机械维修、机械加工、设备清洗等过程中产生的废乳化液、废油水混合物，要用油槽予以收集；清洗机械配件要在油槽内进行，严禁直接用油冲洗。油槽内的废油、废油水混合物，有油污的手套、纱头，应指定位置集中存放，统一交环保部门处理。

5.6做好现场施工机械的保养工作，发现有滴、漏油现象的设备应及时停止使用，等待维修。若生产急需，又无替代设备时，应用导油槽或纱头等方法收集滴、漏油，并集中存放，统一处理。

5.7固体废物的现场存放应采取防渗漏、防流失、防扬散措施，妥善贮存。

5.8对废轮胎、废蓄电池、废电器等固体废物，应回收利用；不具备回收利用条件的，不得随意弃置和倾倒；办公室垃圾收集时，电池、磁盘、胶片、荧光灯管等废弃物分类收集,交给具有技术、设备条件的单位回收。

6.0相关记录表格

6.1废弃物处置统计表

6.2废弃物回收处理商登记及评价

6.3合格废弃物回收处理商名单

6.4合格废弃物回收处理商考核记录